# Línea cronológica de normas que regulan infraestructura para proyectos de salud en Colombia y Bogotá

| Año | Norma | Tema principal | Aplicación en diseño hospitalario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1979 | Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional | Base sanitaria nacional | Condiciones sanitarias de edificaciones y ambientes hospitalarios |
| 1984 | Decreto 2240 de 1984 | Vigilancia sanitaria | Control sanitario de instituciones de salud |
| 1993 | Ley 100 de 1993 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | Organización del sistema de salud y habilitación |
| 1996 | Resolución 4445 de 1996 | Condiciones sanitarias para establecimientos hospitalarios | Norma histórica base para diseño arquitectónico hospitalario |
| 1997 | NSR-98 (posteriormente NSR-10) | Sismo resistencia | Diseño estructural obligatorio para hospitales |
| 2005 | Decreto 1011 de 2006 | Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Base del sistema de habilitación |
| 2006 | Resolución 1043 de 2006 | Habilitación de servicios | Condiciones técnico-científicas iniciales |
| 2010 | NSR-10 | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente | Diseño estructural especial para edificaciones esenciales |
| 2014 | Resolución 2003 de 2014 | Habilitación en salud | Requisitos de infraestructura y ambientes hospitalarios |
| 2015 | Decreto 1077 de 2015 | Decreto Único Reglamentario Vivienda y Territorio | Licencias urbanísticas y construcción |
| 2016 | Decreto 780 de 2016 | Decreto Único Reglamentario del Sector Salud | Compila normas de salud y habilitación |
| 2019 | Resolución 3100 de 2019 | Actual sistema de habilitación y estándares de infraestructura | Norma principal vigente para diseño y habilitación de IPS |
| 2023 | Resolución 544 de 2023 | Modifica parcialmente Resolución 3100 | Ajustes y precisiones para habilitación |

# Normas más importantes actualmente para diseñar IPS y hospitales

## 1. Ley 9 de 1979

Es la base sanitaria de todas las edificaciones hospitalarias.

Define:

- Condiciones higiénicas

- Manejo de residuos

- Ventilación

- Iluminación

- Saneamiento

## 2. Resolución 4445 de 1996

Fue durante años la norma arquitectónica principal para hospitales e IPS. Aún sigue siendo muy usada como referencia técnica.

Regula:

- Áreas mínimas

- Circulaciones

- Relaciones funcionales

- Acabados

- Condiciones sanitarias

- Ambientes hospitalarios

Muy importante en:

- Consultorios

- Urgencias

- Quirófanos

- Hospitalización

- Esterilización

## 3. NSR-10

Obligatoria para toda infraestructura hospitalaria.

Especialmente:

- Título J

- Título K

- Edificaciones indispensables

Los hospitales son edificaciones esenciales y tienen exigencias estructurales superiores.

## 4. Resolución 3100 de 2019

Actualmente es la norma MÁS IMPORTANTE para diseño y habilitación de IPS.

Define:

- Estándar de infraestructura

- Ambientes mínimos

- Condiciones de habilitación

- Relación entre áreas

- Seguridad del paciente

- Condiciones técnicas

Incluye:

- Consulta externa

- Cirugía

- Hospitalización

- UCI

- Imágenes diagnósticas

- Laboratorios

- Urgencias

# Normatividad complementaria importante en Bogotá

## POT Bogotá

Regula:

- Uso del suelo

- Equipamientos de salud

- Índices de ocupación

- Alturas

- Parqueaderos

- Accesibilidad urbana

## Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Realiza:

- Verificación de habilitación

- Conceptos sanitarios

- Inspección y vigilancia

# Otras normas técnicas clave para proyectos hospitalarios

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| RETIE | Instalaciones eléctricas hospitalarias |
| RETILAP | Iluminación hospitalaria |
| NTC accesibilidad | Diseño universal |
| Resolución 2184 de 2019 | Gestión de residuos |
| NFPA 99 | Gases medicinales |
| NFPA 101 | Evacuación y seguridad humana |
| ASHRAE | Ventilación hospitalaria |
| IEC hospitalaria | Áreas críticas y eléctricas |

# Orden recomendado para estudiar normas hospitalarias

- Ley 9 de 1979

- Resolución 4445 de 1996

- NSR-10

- Decreto 780 de 2016

- Resolución 3100 de 2019

- POT Bogotá

- RETIE + NFPA + accesibilidad

# En la práctica profesional hoy

Para diseñar una IPS en Bogotá normalmente debes cruzar simultáneamente:

- POT Bogotá

- Resolución 3100

- NSR-10

- RETIE

- Normas de accesibilidad

- Bomberos

- Secretaría Distrital de Salud